Строительные работы и услуги в области пожарной безопасности.

Прайс-лист 2023

| Огнезащита конструкций |  |
| --- | --- |
| Предел огнестойкости (R) | Группа огнезащитной эффектив-ности | Огнезащитные средства | Стоимость*, (руб./м²) |  |
| 15 | VII | ВУП-2; ВУП-3Р; НЕОФЛЭЙМ 513; НЕОФЛЭЙМ 514Р | 250 |  |
| 30 | VI | ВУП-2; ВУП-3Р; НЕОФЛЭЙМ 513; НЕОФЛЭЙМ 514Р | 350 |  |
| 45 | V | ВПМ-2; ВУП-2; ВУП-3Р; НЕОФЛЭЙМ 513; НЕОФЛЭЙМ 514Р | 450 |  |
| 60 | IV | ВУП-2; ВУП-3Р; НЕОФЛЭЙМ 513; НЕОФЛЭЙМ 514Р | 600 |  |
| 90 | III | ВУП-2; ВУП-3Р; НЕОФЛЭЙМ 513; НЕОФЛЭЙМ 514Р (птм ≥5,8мм) | 800 |  |
| 90 | Ш | Конструктивная огнезащита штукатурными составами типа Кнауф (птм <5,8) | 1200 |  |
| 120 | II | Конструктивная огнезащита НЕОФЛЭЙМ 515; НЕОФЛЭЙМ 516Р | 2100 |  |
| 120 | II | Конструктивная штукатурная огнезащита на гипсовом вяжущем MP 75 L Fire | 2100 |  |
| 150 | I | Конструктивная огнезащита НЕОФЛЭЙМ 516Р | 2800 |  |
| 150 | I | Конструктивная штукатурная огнезащита на гипсовом вяжущем MP 75 L Fire | 2800 |  |
| 180 | СТУ | Конструктивная штукатурная огнезащита на гипсовом вяжущем MP 75 L Fire | 3360 |  |
| 240 | СТУ | Конструктивная штукатурная огнезащита на гипсовом вяжущем MP 75 L Fire | 4450 |  |
| 45-150 | I - V | Конструктивное комбинированное теплоогнезащитное базальтовое покрытие «БИЗОН-Металл» | 450 - 2800 |  |
| 45 - 120 | II - VII | НЕОФЛЭЙМ 518 SP – быстроотверждаемый двухкомпонентный состав на основе высокоэластичных органофункциональных α-силанов - новый тип полимерных материалов, который представляет собой современный подход к технологии огнезащитных покрытий. | 1500 - 10500 |  |
| Огнезащитные краски ВУП и НЕОФЛЭЙМ колеруются в пастельные тона |
| Огнезащита воздуховодов |
| Предел огнестойкости (R) | Система СПЛЕНД с клеящей смесью НАТРСИЛ-С 541 | Стоимость*, (руб./м²) |
| EI 30 | Фольма-Холст ХФ (1000-20) (толщина 5 мм) + Клеящая смесь НАТРСИЛ-С 541 (1,78кг) | 500 |
| EI 60 | Фольма-Холст ХФ (1000-20) (толщина 5 мм) + Клеящая смесь НАТРСИЛ-С 541, (2,42кг) | 600 |
| EI 90 | ТЕХ МАТ КФ (толщина 50мм) + Клеящая смесь НАТРСИЛ-С 541, (2,31кг) | 750 |
| EI 150 | ТЕХ МАТ КФ (толщина 80мм) + Клеящая смесь НАТРСИЛ-С 541, (2,64кг) | 950 |
| Огнезащита деревянных конструкций |
| Тип огнезащитного состава (ОС) | Рекомендуемый ОС | Показатели пожарной опасности | Стоимость*, (руб./м²) |
| Пропитки огнезащитные | Вупротек-2, МИГ- 09, КОС-Д и др. | I и II группа ОГЭ | 50 |
|  | «Пирилакс» (Терма, Классик, Люкс) | I и II группа ОГЭ, КМ1 при расходе 400 г/м² | 180 |
| Краски огнезащитные по древесине | ВУП-2Д | I группа ОГЭ при расходе 300 г/м² | 450 |
| Лак огнезащитный | «Стабитерм-107» | I группа ОГЭ, КМ2 | 600 |
| Двухкомпонентный состав | «Пирилакс» - К45 | КО (45) при расходе 1,3 кг/м² | 1100 |
| Огнезащита тканевых изделий и ковров |
| Пропитки огнезащитные | Нортекс-С, Нортекс-Х, Нортекс-Ш и др. | Трудновоспламеняемая ткань,Д2,Т2 | 150 |
| Пропитки огнезащитные для ковровых покрытий | Нортекс-КП | КМ2 (для путей эвакуации и зрительных залов) | 1000-1500 |
| Огнезащита кабелей и кабельных проходок |
| ВУП-2К | Толщина сухого слоя не менее 0,6 мм при среднем расходе не менее 1,2кг/м² для кабелей с оболочками из поливинилхлорида, полиэтилена и резины. | 600 |
| НЕОФЛЭЙМ 519К | Двухкомпонентный состав, рекомендуется для объектов, где требуются короткие сроки выполнения огнезащитных работ и присутствуют неблагоприятные факторы окружающей среды. Толщина сухого слоя не менее 0,6 мм при среднем расходе не менее 0,96кг/м² | 1350 |
| Огнезащита железобетонных конструкций |
| ВУП-2К | Расчетная величина зависит от параметров самой конструкции и требуемого предела огнестойкости | 650 |
| Гидроизоляция и кровельные работы |
| Материалы | Стоимость*, (руб./м²) |
| Бесшовные полимерно-битумные покрытия 2,5 – 3,0 мм | 735 |
| Наливные полы полиуретановые и эпоксидные |
| Полимерные наливные полы под маркой TEXON EPD® и TEXON EPG® | 1500 - 3000 |
| Планы эвакуации |
| Формат, носитель | Стоимость, руб |
| Формат А3 на бумажном носителе | 1000 |
| Формат А2 на бумажном носителе | 2000 |
| Формат А3 на фотолюминесцентной пленке | 2100 |
| Формат А2 на фотолюминесцентной пленке | 4200 |
| Фотолюминесцентные Эвакуационные Системы | Стоимость, руб |
| Проектирование ФЭС 21000 | 21000 |
| Монтаж элементов ФЭС | цена определяется на основании проекта |
| Обслуживание ФЭС (в месяц) | 1050 |
| (*) – Минимальные цены на работы указаны на определённые средства огнезащиты, исходя из приведённых толщин металла конструкций. Цена может измениться при особых технических требованиях или повышенном сроке гарантии на работы. Указанные цены не учитывают стоимость работ по подготовке поверхностей под огнезащиту (очистка, обезжиривание, обеспыливание,огрунтовка или догрунтовка до необходимой толщины слоя) или применение защитных укрытий пленкой, а также условия работы или высотность. |

123458 г. Москва, Зеленый проспект, д. 3/10, стр. 15  (495) 956-00-70;   (905) 520-60-30  info@vitjur.ru;  www.vitjur.ru